УТВЕРЖДАЮ

Ректор__________

«_____» _______________ 2025 г.

КАРТА ПРОЦЕССА

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ

Введен: Введен впервые

Дата пересмотра: 2028г.	                                                                            Экземпляр: ___________________

| Согласовано | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, подразделение |  |  |  |
| Начальник сервисно-хозяйственного управления |  |  |  |
| Главный специалист-юрист |  |  |  |
| Разработано |  |  |  |

г. Алматы

Содержание

| 1 Назначение | 4 |
| --- | --- |
| 2 Область применения | 4 |
| 3 Нормативные ссылки | 4 |
| 4 Термины и определения | 5 |
| 5 Сокращения и обозначения | 6 |
| 6 Ответственность и полномочия | 6 |
| 7 Описание процесса | 8 |
| 7.1Планирование процесса | 8 |
| 7.2 Входы процесса | 10 |
| 7.3Выходы процесса | 11 |
| 7.4 Ресурсы необходимые для функции процесса | 11 |
| 7.5 Алгоритмическое описание процесса | 12 |
| 7.6 Показатели результативности процесса | 14 |
| 7.7 Несоответствия и действия при их обнаружении | 19 |
| 7.8 Записи | 19 |
| 8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка | 21 |
| Приложения | 22 |
| Лист согласования | 37 |
| Лист регистрации изменений | 38 |
| Лист ознакомления | 39 |

1	Назначение

1.1 Настоящая карта процесса устанавливает порядок и методы управления инфраструктурой и производственной средой в (Наименование университета) (далее - Университет).

1.2 Целью настоящей карты процесса является:

- обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами, средствами обеспечения рабочего пространства и труда;

- бесперебойное обеспечение эффективного хозяйственного обслуживания административных, учебных, жилых помещений, прилагающих территорий объектов Университета и поддержание их в надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами;

- организация рационального использования материально- технических ресурсов.

- Область применения

2.1 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом Университета.

2.2 Требования настоящей карты процесса распространяется на:

-	ответственных должностных лиц из числа руководства Университета:

- проректора по административной и экономической деятельности;

- начальника  сервисно - хозяйственного управления;

- ответственных лиц за организацию и осуществление процессов:

- отдел материально-технического обеспечения, обслуживания административных и учебных помещений;

- отдел эксплуатации зданий;

- отдел государственных закупок;

- отдел автохозяйства;

- финансово – экономический отдел;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности;

-	ответственных лиц за определение и оформление потребностей в материально – технических средствах и обслуживании элементов инфраструктуры: всех руководителей структурных подразделений и материально-ответственных лиц подразделений Университета.

3	Нормативные ссылки

  - В настоящей карте процесса приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Трудовой кодекс РК;

- ISO 9000:2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001:2015. Система менеджмента качества. Требования;

- КП ПУ-01. Карта процесса. Управление Университетом;

- КП ПП-01. Карта процесса. Управление  персоналом;

- КП ПП-04. Карта процесса. Управление закупками;

- КП ПП-06. Карта процесса. Управление информационно-коммуникационными системами;

ДП 01. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документации Университета;

    - ДП-02. Управление документацией;

    - ДП-03.  Управление записями;

- ДП-06.  Управление несоответствующей продукцией;

- ДП-05. Корректирующие и предупреждающие действий.

- ДП-08. Управление рисками.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности Университета, определяются в соответствии с, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе перечнем внешней нормативной документации: Перечнем законодательных, иных нормативно-правовых, руководящих, методических и справочных документов Университета.

- Термины и определения

- 4.1 Внастоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с международным стандартом ISO 9000:2015

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Инфраструктура | система зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации. |
| Риск | влияние неопределенности на цели ПРИМЕЧАНИЕ 1: Влияние рассматривается как отклонение от ожидаемого – спозитивными или негативными последствиями. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Цели могут иметь различные аспекты (такие как финансовые;аспекты, касающиеся профессиональной безопасности и здоровья; экологические задачи) и могут относиться к различным уровням (таким как стратегический уровень,организационный, уровень проекта, продукции и процесса). |
| Риск менеджмент | скоординированные действия для того, чтобы направлять и контролироватьорганизацию в отношении рисков |
| Концепция риск менеджмента | набор компонентов, которые предоставляют основы и организационные мероприятия для проектирования, внедрения, мониторинга, анализа и постоянногоулучшения риск менеджмента во всей деятельности университета ПРИМЕЧАНИЕ 1: основы включают политику, цели, поручение и обязательствоуправлять рисками. ПРИМЕЧАНИЕ 2: организационные мероприятия включают планирование,отношения, отчетность, ресурсы, процессы и деятельность. ПРИМЕЧАНИЕ 3: концепция риск менеджмента включена в общую стратегию Университета, оперативную политику и деятельность. |
| Политика риск менеджмента | Схема в составе концепции риск менеджмента, определяющая подход,компоненты менеджмента и ресурсы, применимые к управлению рисками ПРИМЕЧАНИЕ 1: компоненты менеджмента обычно включают процедуры, практики, назначение ответственных лиц, последовательность и время действий. ПРИМЕЧАНИЕ 2: план риск менеджмента может быть применен к определенномупродукту, процессу и проекту, а также к части и целой Университета. |

5	Сокращения и обозначения

5.1В настоящей карте процесса применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

| № п/п | Сокращения и обозначения | Полное наименование приведенных сокращений и обозначений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | InternationalOrganizationforStandardization |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | КП | Карта процесса |
| 4 | ПУ | Процесс управления |
| 5 | ОП | Основной процесс |
| 6 | ПП | Поддерживающий процесс |
| 7 | ДП | Документированная процедура |
| 8 | ВП | Владелец процесса |
| 9 | ППС | Профессорско-преподавательский состав |
| 10 | ОМК и СП | Отдел менеджмента качества и стратегического планирования |
| 11 | СП | Структурные подразделения |
| 12 | ЮО | Юридический отдел |
| 13 | АЭД | Административно-экономическая деятельность |
| 14 | СХУ | Сервисно-хозяйственное управление |
| 15 | ФЭО | Финансово-экономический отдел |
| 16 | ОМТО | Отдел материально-технического обеспечения |
| 17 | СГ | Студенческий городок |
| 18 | ОП и СО | Отдел web- представительства и связям с общественностью |
| 19 | ОГЗ | Отдел государственных закупок |
| 20 | ОБУ и О | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 21 | МТС | Материально-технические средства |
| 22 | МТЦ | Материально-технические ценности |
| 23 | ОЭЗ | Отдел эксплуатации зданий |
| 24 | ОА | Отдел автохозяйства |
| 25 | РМ | Риск менеджмент |

6	Ответственность

6.1 Ответственность за разработку и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями стандартов университета: «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документации интегрированной системы менеджмента» (ДП-01) и «Управление документацией» (ДП-02) несет владелец процесса – начальник сервисно-хозяйственного управления.

6.2 Распределение ответственности и полномочий в процессе «Управление инфраструктурой и производственной средой» приведено в таблице 3.

Таблица 3. Матрица распределения ответственности и полномочий по процессу «Управление инфраструктурой и производственной средой»

| № п/п | Наименование СП (должностных лиц) Описание процедур, действий по процессу управление инфраструктурой | Ректор | Проректор по А и ЭД | Начальник СХУ | ФЭО | ОМТО, | ОПиСО | Начальник ОГЗ | Специалисты ОМТО | Заведующий складом | ОБУиО | Руководители СП | Арендаторы | Комиссия по предоставлению площадей в аренду | Общежитие, СГ | ОЭЗ | ОА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление плана СХУ (ОМТО, ОЭЗ, ОА, ОГЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование и утверждение плана СХУ (ОМТО, ОЭЗ, ОА, ОГЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование и уточнение сводной потребности по соответствующим группам товаров, работ и услуг, уточнение технических спецификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нормирование потребностей в товарах, работах и услугах, согласование с бюджетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Составление плана развития по обеспечению МТС, МТЦ, по обслуживанию и ремонту инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Согласование и утверждение план обеспечению МТС, МТЦ, по обслуживанию и ремонту инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка плана развития университета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка графиков по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Утверждение графиков по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Учет МТЦ и МТС: - Офисной техники, транспортной техники, средств связи; - основных средств (зданий, сооружений, мебели, инвентаря и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Закрепление материально-ответственных лиц за исправное состояние и правильную эксплуатацию объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обслуживание и оценка состояния техники: - транспортной техники в соответствии с графиками. выполнение работ по заявкам от СП (ремонт техники, наладка и поддержка в рабочем состоянии объектов инфраструктуры, обеспечение МТС и МТЦ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обслуживание зданий, помещений и территорий и оценка состояния 1Ежедневный осмотр и создание условий, отвечающих санитарным нормам и правилам: 2.Выполнение работ по заявкам от СП и учет выполненных работ; 3 Контроль за потреблением электроэнергии, воды, тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Передача в текущий и капитальный ремонт объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление в аренду жилых и нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение анализа по аренде жилых и нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Контроль и проведение оплаты по договорам о закупках, оприходование, оформление платежных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мониторинг, измерение и анализ процесса, разработка необходимых корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Составление реестра рисков по процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Составление плана мероприятий по обработке рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение мониторинга по управлению рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение анализа эффективности управления рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Составление плана мероприятий по минимизации рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7	Описание процесса

7.1Планирование процесса

7.1.1 Планирование процесса осуществляется на основании:

- стратегического плана развития Университета;

- годового финансового Плана развития;

- годового плана государственных закупок;

- потребностей производственных процессов и на основе заявок структурных подразделений Университета;

- результатов обследования элементов инфраструктуры: учебных корпусов, жилых и не жилых помещений, общежитий;

- требований Правил эксплуатации и паспортной технической документации на здание, системы жизнеобеспечения, транспортную технику и средства связи.

7.1.2  В результате планирования разрабатываются:

- стратегический план СХУ;

- план работы сервисно – хозяйственного управления;

- годовой план по обеспечению материально – техническими средствами подразделений Университета;

- план работы отдела эксплуатации зданий;

- план работы отдела материально – технического обеспечения;

- план работы отдела автохозяйства.

7.1.3 Основные виды закупаемых ТМЦ, работ и услуг для поддержания инфраструктуры:

- разработка проектно-сметной документации для реконструкции, текущего и капитального ремонта помещений зданий и сооружений;

- клининговые услуги (услуги по уборке помещений административных зданий);

- рассмотрение заявлений на предоставление в аренду жилых и нежилых помещений;

- предоставление аренды жилых и нежилых помещений;

- услуги по охране объектов Университета;

- по сервисному обслуживанию кондиционеров;

- праздничное оформление холла и фасада;

- изготовление баннеров, стендов, табличек, печатей и т.д.

- услуги по дератизации и дезинфекции;

- услуги по утилизации промышленных и бытовых отходов;

- услуги по термообработке матрацев;

- техническое обслуживание и ремонт транспортной техники;

- услуги телекоммуникации, водоснабжения, электроснабжения и канализации административных зданий и другие;

- услуги по вывозу ТБО;

- услуги по приобретению жесткого, мягкого и хозяйственного инвентаря, моющего инвентаря, немедицинского инвентаря, медицинского оборудования, реактивы и реагенты;

7.1.4 Процесс управления инфраструктурой и производственной средой производится в следующем порядке:

- ежегодно в срок до 1 декабря текущего года структурные подразделения формируют заявку на ТМЦ на календарный год, заявку согласовывают с курирующим проректором и представляют в ОМТО, согласно форме, приложение 2;

- в заявке указывается потребность на планируемый год, наименование товара, обоснование его использования, общее количество, предполагаемая цена (с приложением прайс-листов или ценовых предложений) и техническая спецификация. Техническая спецификация должна соответствовать требованиям согласно форме приложения 16;

- Ректор издает приказ «О создании рабочей группы по сверке МТЦ в структурных подразделениях Университета»;

- рабочая группа в срок до 1ноября текущего года проводит сверку МТЦ по структурным подразделениям Университета  (фактического наличия товаров на текущий момент, его целевое использование) и выявляет потребность на соответствующий планируемый период, составляет учет согласно форме приложения 3

- ОМТО определяет действительную потребность структурных подразделений на планируемый период и изучает ценовые предложения;

- на основании действительной потребности структурных подразделений до 1ноября текущего года формирует свод заявок на жесткий и мягкий инвентарь, медикаменты, химреактивы, медицинский инструментарий и расходные материалы к ним, медицинское оборудование, канцелярские товары, моющие средства, хозяйственный инвентарь, электротовары, сантехнические материалы, строительные материалы, инструменты, телефонная связь с составлением  полной технической спецификации по каждой позиции приложением прайс – листов, ценовых приложений;

- ОМТО представляет в ФЭО общие суммы по каждой позиции для представление  на бюджетный комитет для утверждения, после утверждения ФЭО составляет План развития университета и предает его на утверждение Правлением Общества затем после утверждения передается в ОГЗ для формирования плана закупок на год после чего проходит процесс закупок он осуществляется в соответствии с картой процесса «Управление закупками» (КП ПП-08);

- ОМТО информирует структурные подразделения об утвержденных заявках, вошедших в план закупок Университета;

- ОГЗ в течение трех рабочих дней с момента подписания договора «О государственных закупах товаров и услуг», передает в отдел бухгалтерского учета и отчетности для исполнения и хранения оригинал договора, копию договора передает в Юридический отдел, а также копию договора ответственному лицу ОМТО;

- Ответственное лицо ОМТО совместно с заведующим склада контролирует количество и качество поставляемой продукции, после получения счета на оплату передает его в отдел бухгалтерского учета и отчетности;

- Заведующий складом принимает товар согласно технической спецификации. Если техническая спецификация отсутствует, то приглашается заказчик, и Заведующий складом совместно с ним принимает товар. При этом составляется акт приемке товаров;

- в случае поставки не надлежащего товара, Заведующий складом совместно с ответственным лицом ОМТО за  исполнение договора поставки, составляет Дефектный акт, который подписывают руководитель структурного подразделения, начальник СХУ, материально-ответственное лицо структурного подразделения. Дефектный акт передается в Юридический отдел для проведения претензионной исковой работы с поставщиками.

- Отпуск товара со склада происходит согласно поступившей заявки на имя начальника СХУ, затем она отписывается инженером. Для изучения, после визы инженеров, начальник СХУ отписывает заявку Заведующему складом для исполнения. Материально-ответственное лицо структурного подразделения копию заявления совместно с Заведующим склада представляют в ОБУ и О, который выдает Накладную на отпуск товара со склада, где расписывается Заведующий складом и материально-ответственное лицо структурного подразделения. На основании Накладной заведующий складом отпускает товар со склада.

7.2 Входы процесса

7.2.1В таблице 4 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 4. Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщик входа | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегический план развития университета, операционный план университета. Цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Карта процесса «Управление Университетом» (КП ПУ-01) | Не позднее 5 дней после утверждения На год, квартал и другие периоды |
| 2 | Заявки о потребности в МТСи технические спецификации на товары, работы, услуги | Все процессы (структурные подразделения) | Обосновано, подписано руководителем подразделения, курирующим проректором |
| 3 | План развития, | Финансовый блок | До 1-го января следующего года после утверждения ректором |
| 4 | Годовой план закупок товаров, работ, услуг | Карта процесса «Управление закупками» (КП ПП-08) | Не позднее 5 дней после утверждения |
| 6 | Годовой план обеспечения МТС, работами и услугами инфраструктуры университета | Все процессы (все структурные подразделения) | Ознакомление с планом государственных закупок |
| 7 | Товары, работы, услуги | Карта процесса «Управления закупками» (КП ПП-08) Потенциальные поставщики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническими спецификациями, в сроки подписанных заявок |
| 8 | Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | Согласование условий договоров, графиков поставок и других условий. Предоставление копий договоров |
| 10 | Накладные на поставку товаров, Акт выполненных работ/услуг, Счета на оплату, Счета-фактуры |  | В соответствии с условиями договоров |
| 11 | Заявки о ремонте и обслуживании помещений, оборудования помещений (мебели, электрооборудования и другого оборудования систем жизнеобеспечения) | Все процессы (все структурные подразделения) | Указание места, характера неисправностей и др. |
| 12 | Информация для определения рисков по процессу | Карта процесса «Управление Университетом» (КП ПУ-01) | В соответствии с Концепцией риск менеджмента, стандартов университета «Управление рисками» |

7.3 Выходы процесса

7.3 В таблице 5 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.

Таблица 5. Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная заявка о потребностях в товарах, работах и услугах для поддержания инфраструктуры | Карта процесса «Управление закупками»(КП ПП-08) | В соответствии с планом финансирования. |
| 2 | Выполненные заявкипо обеспечению товарами, работами и услугами | Все процессы (все структурные подразделения) | В соответствии с техническими спецификациями |
| 3 | Результаты работ по обслуживанию и ремонту помещений, оборудования помещений | Все процессы (все структурные подразделения) | Поддержание в рабочем состоянии, своевременное (в сроки заявок) и качественное выполнение работ (в соответствии с требованиями заявок) |
| 4 | Отчеты по планам работ Отчет-анализ процесса | Карта процесса «Управление университетом» (КП ПУ-01), Высшее руководство, ОМКиСП | В соответствии с п. 7.1.2 В соответствии с п.7.6 карты процесса |
| 5 | Реестры рисков | Карта процесса «Управление Университетом» (КП ПУ-01) | В соответствии с «Управление рисками» ДП-08) |
| 6 | Отчет по исполнению плана развития | Финансовый блок | В соответствии с планом финансирования |

7.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

7.4.1 В таблице 6 установлены ресурсы процесса.

Таблица 6. Ресурсы процесса

| Ресурсы | Ответственность за обеспечение | Требования к ресурсам |
| --- | --- | --- |
| 1. Персонал (вновь принятый, обученный) | Карта процесса «Управление персоналом» (КП ПП-01), ВП | Персонал - согласно штатному расписанию и должностным инструкциям. |
| 2. Товары, работы и услуги | Карта процесса «Управление закупками»(КП ПП-04), ВП | В соответствии с заявками (по количеству, качеству и срокам) |
| 3. Компьютеры, программное обеспечение, локальная сеть, доступ в Интернет, системы видеонаблюдения | ВП, Карта процесса «Управления информационно-коммуникационными системами» (КП ПП-06) | Поддержание в рабочем состоянии |
| 4. Административные помещения, складские помещения, оборудование, приспособления, хозяйственный инвентарь, канцтовары, бланочная продукция и.т.п. | ВП, ИТР ОЭЗ | Поддержание в рабочем состоянии |

7.5Алгоритмическое описание процесса (Блок – схема процесса)

7.5.1 В таблице 7 приведено алгоритмическое описание процесса

Таблица 7. Алгоритмическое описание (Блок-схема) процесса«Управление инфраструктурой и производственной средой»

| Блок-схема | Описание действий | Ответственность |  | Исполнители |  |  | Регламент | Записи, подтверждающие выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало 1.1.1 1.2 2.1 1.3 1.4 Нет 1.5 Да На п.2.3 1.1.2 2.2 2.5 а) 2.5 с) 2.3 2.4 2.5 б) нет да да Нет 3.1.2 3.1.1 3.2 4 Конец нет Да КД/ПД | 1 Планирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Ведение инвентаризации и учета: - основных средств (зданий, сооружений, электрооборудования, мебели, инвентаря и др.) - транспортной техники, средств связи 1.1.2 Анализ внешней и внутренней среды, определение рисков процесса и мероприятий по управлению ими | Начальник СХУ |  | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА, ОБУиО |  | «1 С Бухгалтерия». Техническая документация «Управление рисками» |  | Список основных средств. Списки распределения инвентаря Реестры рисков по процессу |
|  | 1.2 Закрепление зон ответственности: - закрепление материальной и ответственности за исправное состояние и правильную эксплуатацию элементов административно-хозяйственной инфраструктуры; - назначение ответственных лиц за пожарную безопасность. | Начальник СХУ, |  | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА. |  | Техническая документация |  | Договор материальной ответственности, Акт приема – передачи. Приказы и/или распоряжения о закреплении ответственности |
|  | 1.3.1 Определение потребностей производственных процессов в материально-техническом обеспечении | Начальник СХУ |  | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА. руководители СП |  | Акты |  | Заявка о потребностях в ТМЦ для поддержания и улучшения инфраструктуры |
|  | 1.3.2Разработка плана мероприятий по содержанию (материально-техническому обеспечению и обслуживанию) административно-хозяйственной инфраструктуры, графиков по обслуживанию и ремонту транспортной техники | Начальник СХУ |  | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА |  | Техническая документация |  | План мероприятий содержанию здания, графики обслуживания и ремонта транспортной техники, электрооборудования, внутренних инженерных сетей |
|  | 1.4 Проверка и согласование планов и графиков. Соответствуют плану финансирования и требованиям технической документации? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Утверждение планов и графиков обслуживания элементов инфраструктуры | Проректор по АЭД |  |  |  | План финансирования |  | Подпись утверждения на планах и графиках |
|  | 2 Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1Эксплуатация транспортных средств. 2.1.2 Выполнение заявок от СП на предоставление транспортной техники. 2.1.3 Организация периодического профилактического и ремонтного обслуживания транспортной техники в соответствии с графиками, передача в сервисную организацию, приемка выполненных работ |  | Начальник СХУ | ОА | Должностные инструкции. «Управление закупками» (КП ПП-04) |  |  | Журнал учета выполнения заявок на предоставление транспорта, акты выполненных работ, Дефектовочные акты, акты осмотра. Договоры, Акт приема - передачи, Акт выполненных работ, Счет – фактуры, Счета к оплате |
|  | 2.2. Обслуживание зданий, помещений и территорий и оценка состояния: 1.Ежедневный осмотр и создание условий, отвечающих санитарным нормам и правилам: - установление порядка обслуживания; составление графиков и расписаний работы техперсонала по уборке, охране объектов; - уборка, охрана объектов; - ремонт мебели; - обслуживание устройств системы отопления, водоснабжения, канализации и водостока. 2.Выполнение работ по заявкам от СП и учет выполненных работ; 3 Контроль за потреблением электроэнергии, воды, тепла |  | Начальник СХУ | Клининговые услуги, охранное агентство, Зав.складом, Инженер -электрик, инженер-теплотехник, Инженер - сметчик, Инженер – связист, рабочий персонал | Техническая документация, паспорта, «Управление закупками» (КП ПП-04) |  |  | Журнал учета выполнения заявок, акты выполненных работ, Дефектовочные акты, акты осмотра, журнал учета потребления воды, электрической энергии, сметы по ремонту, счета на услуги телефонной связи. |
|  | 2.3 Требуется ремонт-? «Нет»- 3.1.1, «Да» -2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Передача в текущий и капитальный ремонт объектов инфраструктуры |  | Начальник СХУ | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА. | «Управление закупками» (КП ПП-04) |  |  | Сведения, сметы расходов, акты - обоснования для ремонтов. Акты выполненных работ |
|  | 2.5 Приемка результатов работ после ремонтов. а) Соответствуют требованиям результаты? «Да» - б) подписание акта; «Нет» - с) выдача предписаний на устранение дефектов |  | Начальник СХУ | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА. | СНиП, Технические спецификации |  |  |  |
|  | 3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Оформление измерений, 3.1.1 Мониторинг результатов управления рисками 3.1.2 Предоставление отчетов: - сведения о состоянии зданий, сооружений, территорий и систем жизнеобеспечения; - сведения о выполнении мероприятий планов и графиков; о показателях процесса 3.1.3 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? Тенденции показателей - положительные? | Начальник СХУ |  | Начальники ОМТО, отдела ОЭЗ, ОА. |  |  | п. 7.6 настоящего документа | Отчеты по содержанию и состоянию зданий, оборудования, техники Отчет – анализ процесса |
|  | 3.3 Разработка корректирующих и/или предупреждающих действий |  |  |  |  |  | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-00) | Планы корректирующих, предупреждающих действий |
|  | 4 Улучшение – формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению элементов инфраструктуры и показателей процесса | Начальник СХУ |  | Начальники ОМТО, ОЭЗ, ОА. |  |  |  | План мероприятий по улучшению |

7.6 Показатели результативности процесса

7.6.1 В таблице 8 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 8Показатели результативности процесса и методики расчетов показателей процесса

| № п/п | Наименование критерия (показателя результативности) | Методика расчетов (формулы расчетов) |  | Расшифровка значений формулы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели соответствия помещений (учебных, офисных, вспомогательных) требованиям СанПиН | Кн.уч. пом.= Nн.уч.пом. *100%/ Nобщ.уч.пом. Кн.оф. пом.= Nн.оф.пом *100%/ Nобщ.пр.пом. Кн.всп.пом.= Nн.всп.пом.*100%/ Nобщ.всп.пом. |  | Nн.уч.пом., Nн.оф..пом., Nн.всп.пом. – количество учебных, офисных и вспомогательных помещений, отвечающих СанПиН; Nобщ.уч.пом., Nобщ.оф..пом., Nобщ.всп.пом.– общее количество учебных, офисных, вспомогательных помещений. |  |
| 2 | Показатель обеспеченности помещениями (учебными, офисными, вспомогательными) | Коб.уч.п. = Nф.уч.п.*100%/Nтр.уч.п. Коб.оф.п. = Nф.пр.п.*100%/Nтр.оф.п. Коб.всп.п. = Nф.всп.п.*100%/Nтр.всп.п. |  | Nф.уч.п., Nф.оф.п., Nф.всп.п. – фактическое количество помещений учебных, офисных и вспомогательных соответственно, Nтр.уч.п., Nтр.оф.п., Nтр.всп.п.– общее количество требуемых помещений в соответствии с СанПиН учебных, офисных и вспомогательных соответственно Единицы измерения N: м2, количеств кабинетов |  |
|  |  | Sоб.пл. |  | Общая площадь учебных корпусов |  |
|  |  | Sпол.пл |  | Полезная площадь учебных корпусов |  |
|  |  | Sауд.ф. |  | Площадь аудиторного фонда |  |
|  |  | Sауд.ф.на1 |  | Площадь аудиторного фонда на одного студента |  |
|  |  | Sуч.лаб. |  | Общая площадь учебных лабораторий |  |
|  |  | Sпл.общ. |  | Общая площадь общежитий Университета |  |
|  |  | Sпл.общ.на1 |  | Площадь общежития на одного студента |  |
|  |  | Sспор.пом.соор. |  | Площадь спортивных помещений и сооружений |  |
|  |  | Sспор.пом.соор. на1 |  | Площадь спортивных помещений и сооружений на одного студента |  |
| 3 | Показатели обеспеченности автотранспортными средствами | Коб.тр. = Nф.тр.с.*100% /Nтр.тр.с.. |  | Nтр.с. –фактическое количество автотранспортных средств, Nтр.тр.с..–требуемое количество автотранспортных средств |  |
| 4 | Показатель обеспеченности средствами связи | Кобес.ср.св.=Nобес.ср.св.*100% /Nсп. |  | Nобес.ср.св.– количество структурных подразделений, обеспеченных средствами связи; Nсп. – общее количество структурных подразделений |  |
| 5 | Показатель состояния производственных помещений | Кс.пр.п.=Nтр.р.*100%/Nобщ.кол |  | Nтр.р– количествопроизводственных помещений, в которых требуется произвести ремонт; Nобщ.кол. – общее количество производственных помещений |  |
| 6 | Показатель технического состояния автотранспортных средств | К.тех.сост.= N.тр.ср.*100%/ Nобщ.тр.с. |  | N.тр.ср. – количество автотранспортных средств в рабочем состоянии; Nобщ.тр.с. – общее количество автотранспортных средств |  |
| 7 | Показатель технического состояния средств связи | Ктех..ср.св.=Nраб.ср.с.*100%/Nобщ.ср.св. |  | Nраб.ср.с– количество средств связи, работающих на которое не поступало жалоб; Nобщ.ср.св.– общее количество средств связи |  |
| 8 | Объемы образующихся производственных отходов | Инвентаризация и учет отходов в соответствующих единицах измерения |  | Nл. – лампы, Nшины, Nм– объем отработанного масла; Nл– ртутосодержащие лампы Nоргт т. – списанная оргтехника и др. |  |
| 9 | Показатель утилизации производственных отходов | К.ут.отх.=Nф.ут.отх.*100%/ Nобщ.отх. |  | Nф.ут.отх. – количество фактических утилизированных отходов, Nобщ.отх. –общее количество отходов |  |
| 10 | Объем денежных средств, затраченных на утилизацию и вывоз мусора | Кден.ср.ут. В соответствии с бухгалтерским учетом |  |  |  |
| Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию зданий, помещений, оборудования помещений, графика ремонта |  | Кпл.зд.=Nфакт. *100% / Nпл. |  | Nфакт. – количество фактически выполненных мероприятий по обслуживанию и ремонту зданий и помещений в отчетном периоде (квартал, полугодие, год); Nпл. – количество запланированных мероприятий по обслуживанию и ремонту зданий и помещений в отчетном периоде |
| 12 | Показатель качества выполнения заявок по обслуживанию зданий, помещений и систем жизнедеятельности |  | Ккач.зв.=Nкач.зв. *100% / Nвып.зв. |  | Nкач.зв. – количество выполненных заявок в установленный срок и в соответствии с требованиями заказчика (СП) (за вычетом заявок, по которым были записи в примечании) в отчетном периоде; Nвып.зв.– общее количество выполненных заявок в отчетном периоде |
| 13 | Показатель выполнения графиков обслуживания автотранспортных средств |  | Кгроб.=Nфакт. *100% / Nпл. |  | Nфакт. – количество фактически выполненного технического обслуживания в отчетном периоде; Nпл. – плановое количество технического обслуживания в отчетном периоде |
| 14 | Показатель качества выполнения заявок по автотранспортному обслуживанию структурных подразделений |  | Ккач.зв.=Nкач.зв. *100% / Nвып.зв. |  | Nкачзв– количество выполненных заявок в установленный срок и в соответствии с требованиями заказчика (СП) (за вычетом заявок, по которым были записи в примечании) в отчетном периоде; Nвып.зв.– общее количество выполненных заявок в отчетном периоде |
| 15 | Показатель рационального использования автотранспортных средств |  | Крац.ис.=Nвых.тр.с. .*100%/ Nпл.ч. |  | Nвых.тр.с– количество часов «выхода на линию» автотранспортных средств; Nпл.ч.– плановое количество часов работы автотранспортных средств |
| 16 | Показатель качества закупленных товаров для содержания элементов инфраструктуры (зданий, автотранспорт, средства связи) |  | Ккач.зак.тов. =Nдог.кач.тов*100%/Nобщ.дог.тов. |  | Nдог.кач.тов. – количество договоров о закупках, выполненных без претензий к качеству товаров, Nобщ.дог.тов– общее количество договоров о закупках товаров Единицы измерения N: количество договоров, количество товаров/объемов закупок тенге |
| 17 | Показатель качества закупок услуг и работ по содержанию инфраструктуры |  | Ккач.зак.у.р..=Nкач.вып.д.*100%/ Nобщ.д.у.р. |  | Nкач.вып.д.– количество выполненных договор о закупок услуг и работ, выполненных без претензий к качеству работ; Nобщ.д.у.р. – общее количество договоров |
| 18 | Показатель качества закупленных строительных материалов и товаров для ремонта элементов инфраструктуры (зданий) |  | Кдог.кач.ст.тов.=Nдог.кач.ст.тов*100%/Nобщ.дог.ст.тов |  | Nдог.кач.ст.тов. – количество договоров о закупках строительных материалов и товаров, выполненных без претензий к качеству товаров (отвечали установленным требованиям), Nобщ.дог.ст.тов– общее количество договоров о закупках строительных материалов и товаров |
| 19 | Показатель экономии электроэнергии, теплоэнергии и водопотребления |  | Коб.э.э.тек = Nоб.э.э.тек.*100%/ Nоб.э.э.пр. Коб.т.эн.тек =Nоб.т.эн.тек.*100%/ Nоб.т.эн.тек.пр. Коб.в.п.тек =Nоб.в.п.тек.*100%/ Nоб.в.п.тек.пр |  | Коб.э.э.тек ,Коб.т.эн.тек , Коб.в.п.тек – показатели потребления в отчетном периоде по отношению к показателям потребления энергоресурсов, теплоэнергии и водопотребления аналогичного периода предыдущего сезона Nоб.э.э.тек, Nоб.т.эн.тек , Nоб.в.п.тек. – объемы потребления энергоресурсов, теплоэнергии и водопотребления в отчетном периоде, Nоб.э.э.пр.,Nоб.т.эн.тек.пр, Nоб.в.п.тек.пр., – объемы потребления энергоресурсов, теплоэнергии и водопотребления в аналогичном периоде предыдущего сезона |
| 20 | Степень выполнения всех групп показателей процесса |  | Квыпп.проц. = Nвыппок.*100%/ Nобщпок |  | Nвыппок– количество выполненных показателей;Nобщпок– общее количество показателей процесса |
| 21 | Показатель достижения целевых значений показателей |  | Кд.ц.з.= ∑К%ц.з.i*100%/ n |  | К%ц.з. –процентное выполнение i-го показателя i – номер показателя – (1- i) n – общее количество показателей |
| Показатели удовлетворенности потребителей |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель удовлетворенности потребителей процесса | Nст. удовл. |  | Степень удовлетворенности сотрудников работой клининговой компании по уборке внутренних помещений Университета |  |
| 23 | Показатель удовлетворенности потребителей процесса материально- техническим оснащением | Nст. удовл. |  | Степень удовлетворенности сотрудников работой клининговой компании по уборке внутренних помещений Университета |  |
| Показатель управления рисками |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель управления рисками | Реализовалось свыше 3-х рисков |  | Неэффективное управление рисками |  |
|  |  | Реализовалось свыше 2-х рисков |  | Малоэффективно |  |
|  |  | Реализовалось не более 1 риска |  | Эффективно |  |

7.6.2 В таблице 9 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 9. Перечень показателей результативности процесса

| № п / п | Обозначение показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | частота анализа | оценка уровня результативности | форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели процесса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели соответствия помещений (учебных, офисных, вспомогательных) требованиям СанПиН | Отдел МТО | Начальник ОМТО | 1 раз в год | 100% | Справка о соответствии Сан-Пин |
| 2 | Показатель обеспеченности помещениями (учебными, офисными, вспомогательными) | МТО | Начальник ОМТО | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ |
| 3 | Показатели обеспеченности автотранспортными средствами | ОА | Начальник ОА | 1 раз в год | 90% | Отчет-анализ |
| 4 | Показатель обеспеченности средствами связи | Инженер -связист | Инженер-связист | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ |
| 5 | Показатель состояния производственных помещений | ОЭЗ | Инженер - теплотехник, Инженер-энергетик | Постоянно | 90% | Отчет-анализ |
| 6 | Показатель технического состояния автотранспортных средств | Начальник ОА | Начальник ОА | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ |
| 7 | Показатель технического состояния средств связи | Инженер-связист | Инженер связист | постоянно | 100% | Отчет-анализ |
| 8 | Объемы образующихся производственных отходов | ОМТО | Начальник ОМТО | постоянно | 100% | Акт выполненных работ |
| 9 | Показатель утилизации производственных отходов | ОМТО | Начальник ОМТО | 1 раз в год | 100% | Акт выполненных работ. |
| 10 | Объем денежных средств, затраченных на утилизацию и вывоз мусора, трупных останков, моторных масел и т.д. | ОМТО | Начальник ОМТО | Согласно заключенных договоров. | 4 900 000 вывоз ТБО 463 000 утилизация | Акт выполненных работ |
| Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию зданий, помещений, оборудования помещений, графика ремонта | ОЭЗ | Инженер-теплотехник, инженер-энергетик, инженер-связист, инженер-сметчик, гл. специалист. | 1 раз в год | 90% | Отчет-анализ Акт приема передачи |
| 12 | Показатель качества выполнения заявок по обслуживанию зданий, помещений и систем жизнедеятельности | ОЭЗ | Инженер-теплотехник, инженер-энергетик, инженер-связист, инженер-сметчик, гл. специалист. | 1 раз в год | 90% | Отчет-анализ |
| 13 | Показатель выполнения графиков обслуживания автотранспортных средств | ОА | Начальник ОА | согласно заключенных договоров | 100 % | Отчет-анализ |
| 14 | Показатель качества выполнения заявок по автотранспортному обслуживанию структурных подразделений | ОА | Начальник ОА | Постоянно | 90% | Отчет-анализ |
| 15 | Показатель рационального использования автотранспортных средств | ОА | Начальник ОА | используется по назначению | 100% | Отчет-анализ |
| 16 | Показатель качества закупленных товаров для содержания элементов инфраструктуры (зданий, автотранспорт, средства связи) | ОЭЗ | Инженер-теплотехник, инженер-энергетик, инженер-связист, инженер-сметчик, гл. специалист. | 1 раз в год | 90% | Отчет-анализ |
| 17 | Показатель качества закупок услуг и работ по содержанию инфраструктуры | ОЭЗ | Инженер-теплотехник, инженер-энергетик, инженер-связист, инженер-сметчик, гл. специалист. | 1раз в год | 90% | Отчет-анализ Акты выполненных работ |
| 18 | Показатель качества закупленных строительных материалов и товаров для ремонта элементов инфраструктуры (зданий) | ОЭЗ | Инженер-сметчик, главный специалист | 1 раза в год | 90% | Отчет-анализ |
| 19 | Показатель экономии электроэнергии, теплоэнергии и водопотребления | ОЭЗ | Инженер-теплотехник, инженер-энергетик | 1 раз в год | 90% | Отчет-анализ |
| 20 | Степень выполнения всех групп показателей процесса |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатель достижения целевых значений показателей |  |  |  |  |  |
| Показатели удовлетворенности потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель степени удовлетворенности сотрудников работой клининговой компании по уборке внутренних помещений Университета | ОМТО | Начальник ОМТО | 1 раз в год | 80 % | Отчет-анализ |
| 23 | Показатель удовлетворенности потребителей процесса материально- техническим оснащением | ОМТО | Начальник ОМТО | 1 раз в год | 80% | Отчет-анализ |
| Показатель управления рисками |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Показатель управления рисками | Начальник ОМиСО | ОМКиСП | 1 раз в год | 1-3 случая реализовавшихся рисков | Отчет об эффективности управления рисками |

7.7Действия при обнаружении несоответствий и рисков

7.7.1 В таблице 10 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица10. Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ (сведения о некачественных поставках товаров, работ, услуг), внешняя информация | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта университета «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |
| 2 | - Отрицательные тенденции показателей результативности процесса (п. 7.6) в течение 3-х месяцев в рамках нормативного значения, несоответствия в ходе обычного выполнения работ (сведения об ухудшении качества поставок в рамках нормативных значений), внешняя информация. | Выявление, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта университета «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |
| 3 | - Выявленные риски процесса класса А и В | Мероприятия по предупреждению риска в соответствии с «Реестром рисков процесса» и требованиями стандарта университета «Управление рисками» (ДП-08). |
| 4 | - Реализовавшийся риск (наступление условия (ий), свидетельствующего (их) о том, что риск реализовался) | Действия по реагированию на реализовавшийся риск в соответствии с реестром рисков процесса и требованиями стандарта университета «Управление рисками» (ДП-08). |

7.8 Записи

7.8.1 В настоящем процессе формируются записи (Таблица 11), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 11. Перечень записей

| № п/п |  | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | место | срок |  |
| 1 |  | Электронные списки: Список основных средств, Мониторинг исполнения писем, списки распределения ТМЦ, учет ТМЦ, списки приобретенных ТМЦ, | Электронная Приложение 1 | Главный специалист ОМТО Ведущий специалист ОМТО | СХУ | 1 год | По мере необходимости |
| 2 |  | Договор материальной ответственности | Типовая форма | Бухгалтер материального стола и материально-ответственное лицо | СП | 1 год | На постоянной основе |
| 3 |  | Акт приема передачи. | Типовая форма | Бухгалтер материального стола и материально-ответственное лицо | СП | 1 год | На постоянной основе |
| 4 |  | Приказы о закреплении ответственности | «Делопроизводство» | Ведущий специалист ОМТО | СП | 1 год | 1 год |
| 5 |  | Договоры | Типовая форма | Начальник отдела ГЗ | Отдел ГЗ | 5 лет | По мере необходимости |
| 6 |  | Заявка о потребностях в ТМЦ для поддержания и улучшения инфраструктуры | Приложение 2 | Начальник ОМТО | ОМТО | 1 год | 1 год в год |
| 7 |  | Заявка на закупку товаров, работ, услуг для включения в план | Приложение 3 | Начальник СХУ | СХУ | 5 лет | 1 раз в год |
| 8 |  | План мероприятий по содержанию зданий | Приложение 4 | Начальник ОЭЗ | ОЭЗ | 1 год | По требованию и корректировке |
| 9 |  | График ТО автотранспортных средств | Приложение 5 | Начальник ОА | ОА | 1 год | По мере необходимости |
| 10 |  | Акт выполненных работ | Приложение 6 | Начальник СХУ | СХУ, ОБУ и О | 5 лет | по выполнению услуг |
| 11 |  | Дефектный акт | Приложение 7 | Заведующий складом, ОБУ и О | ОБУ и О | 5 лет | По мере необходимости |
| 12 | Дело автотранспорта: 1 Акт на прием передачу автомашины, 2 Карточка автомашины, 3 Акт дефектации |  | Приложение8 Формы 1, 2, 3 | Заведующий ОА | ОА | 1 год | По мере необходимости |
| 13 |  | Журнал учета выполнения заявок от структурных подразделений по обслуживанию (ремонту) электриком, сантехником, плотником | Приложение9 | Начальник ОЭЗ | ОМТО | 5 лет | По мере необходимости |
| 14 |  | Реестр учета дефектных актов | Приложение 10 | Начальник ОМТО | СХУ | 1 год | По мере необходимости |
| 15 |  | Перечень автотранспортных средств. | Приложение 11 | Начальник ОА | ОА | 1 год | По мере необходимости |
| 16 |  | Заборный лист | Приложение 12 | Начальник ОА | ОА | 1 год | ежемесячно |
| 17 |  | Маршрутный лист | Приложение 13 | Начальник ОА | ОА | 3 года | Еженедельно |
| 18 |  | Сводная заявка на закупку товаров, работ и услуг | Приложение 14 | Начальник СХУ | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 19 |  | Техническая спецификация на выполнение работ/оказание услуг/приобретение товаров | Приложение 15 | Начальник СХУ | СХУ | 5 лет | 1 раз в год |
| 20 |  | Сведения о потреблении воды | Приложение 16 | Инженер-теплотехник | ОЭЗ | 1 год | Ежемесячно |
| 21 |  | Сведения о потреблении электроэнергии | Приложение 17 | Инженер-теплотехник | ОЭЗ | 1 год | Ежемесячно |
| 22 |  | Реестр рисков процесса | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 23 |  | Карта рисков | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 24 |  | План мероприятий по обработке рисков | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | По мере необходимости |
| 25 |  | Результаты мониторинга и управления рисками | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 26 |  | Отчет по управлению рисками | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 27 |  | Отчет «Анализ эффективности управления рисками | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 28 |  | Реестр рисков и план мероприятий по минимизации рисков | «Управление рисками» (ДП-08). | Ведущий специалист | СХУ | 3 года | 1 раз в год |
| 29 |  | План предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | начальник (специалисты) СХУ | СХУ | 3 года | по мере необходимости |
| 30 |  | План корректирующих действий | Приложение 18 | начальник (специалисты) СХУ | СХУ | 3 года | по мере необходимости |
| 31 |  | Отчет - анализ процесса |  | Начальник СХУ | СХУ | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, год |
| 32 |  | Оценка результативности | КП ПП-02-2025 |  |  |  |  |

8	Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1 Пересмотр (актуализация), внесение изменений, хранение и рассылка настоящей карты процесса осуществляются в соответствии с требованиями стандарта университета «Управление документацией» (ДП-02).

8.2 Оригинал настоящей карты процесса хранится в ОМК и СП.

8.3 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере Университета в папке общего доступа.

8.4 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются всем структурным подразделения Университета.

Приложение 1

Форма «Списки распределения ТМЦ, ТМС»

| № п\п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Наименование структурного подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Начальник СХУ ___________       _________________ (Ф.И.О.)

Начальник отдела МТО _________        _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 2

Форма «Заявка о потребностях в ТМЦ для улучшения инфраструктуры»

Ректору университета

________________ Ф.И.О.

Заявка о потребностях в ТМЦ

для поддержания и улучшения инфраструктуры

Для поддержания и улучшения инфраструктуры прошу Вас выдать следующие ТМЦ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель структурного

подразделения                                         __________________       Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель:                                 __________________      Ф.И.О

Телефон(подпись)

Приложение 3

Форма  «Заявка на закупку товаров, работ и услуг для включения в план развития»

Проректору по административной

и экономической деятельности

___________________    Ф.И.О.

Заявка на закупку товаров, работ и услуг для включения в план развития

_________________________________________

(название структурного подразделения)

на 20__ год

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Техническая ххарактеристика | Ед.изм. | Кол-во | Сумма | Ценовое предложение (прайсы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил: _________________________________ _________________ «____»_________20__г.

(Должность)	   (Подпись)		(Ф.И.О.)                           (дата)

Согласованно: ______________________________ ________________«____»_________20__ г.

(Курируемый проректор)	(Подпись)  (Ф.И.О.)         (дата)

Приложение 4

Форма «План мероприятий по содержанию здания»

Утверждаю

(Наименование должности) (наименование)

___________________ ____________________

(подпись)		          (Ф.И.О.)

«_____»___________20__г.

План мероприятий по содержанию зданий

на «_____» _________20___ г.

| № п/п | Наименование (здания, помещения) | Наименование мероприятий | Ответственное лицо за организацию работ | Срок выполнения | Потребности в материалах / ресурсах | Организационные процедуры (заключение договора / назначение членов бригады из числа персонала) | Отметка об исполнении |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись принявшего работу | Срок исполнения |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________ ___________________ ____________________

(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О)

___________________ ___________________ _____________________

(Должность)	 (Подпись)	(Ф.И.О)

___________________ ___________________ _____________________

(Должность)	 (Подпись)	(Ф.И.О)

Приложение 5

Форма «Графиктехническогообслуживания автотранспортных средств»

Утверждаю

(наименование организации)

(наименование должности)

_______________  _________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

«_____»___________20__г.

График технического обслуживания

автотранспортных средств на 20___г.

| № п/п | Тип, марка | ГОС. номер | Наименование периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________ ___________________ ___________________________

(Должность)	(подпись)		(Ф.И.О)

Водитель___________________ _______________________________

(подпись)		(Ф.И.О)

«_____»___________20__г.

Приложение 6

Форма  «Акт выполненных работ»

Заказчик:                                                                                                   Исполнитель:

АО «Медицинский                                                                                  ИП «________________»

университет Астана»

Акт

выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика в лице _______________________________

__________________________________________________________________________________,                      (Ф.И.О., должность)                                                                                                                                           с одной стороны и представитель Исполнителя в лиц_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

. с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель по заявке Заказчика произвели работу по __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Стоимость работы составляет ________________________________________________тенге.

Заказчик                                                                                            Исполнитель

Ф.И.О._____________________                                         	 Ф.И.О. ____________________________________________________				_________________________

__________________ (подпись)   ______________ (подпись)

«____» _____________20___год.                              «___»______________ 20___год.

Приложение 7

Форма «Дефектный акт»

Дефектный акт № _________

Комиссия в составе

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

Произвели осмотр ______________________________________________________________________________

(наименование объектов)

При осмотре было выявлено:

| № п/п | Объект | Наименование оборудования или др. | Выявленные дефекты | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Необходимы для установки запасные части:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________		(должность)	(подпись) 		(Ф.И.О.)

Приложение 8

Форма 1 «Акт на прием передачу автомашины»

Акт №_______

на прием и передачу автомашины

г. Астана								от «____»_______20___г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник (наименование)	________________________________________________ и

(Ф.И.О.)

(наименование должности):____________________________________________ с одной стороны

(Ф.И.О.)

И водители: 			_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________ с другой стороны

(Ф.И.О.)

составили настоящий Акт на прием передачу автотранспорта от «______»__________20___г. о нижеследующем:

| № п/п | Марка автомобиля | Гос. номер | Год выпуска | Номер технического паспорта | Дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Двигатель 		№ _______________________

Шасси 		№ _______________________

Кузов 			№ _______________________

Цвет 			_________________________

Документы: 		Техническое описание и инструкция по эксплуатации (паспорт) от завода- изготовителя

Техническое состояние автомашины при сдаче следующее:

- Двигатель __________________________________________________________________________________

- Коробка передач __________________________________________________________________________________

- Рулевое управление __________________________________________________________________________________

- Передний мост __________________________________________________________________________________

- Задний мост __________________________________________________________________________________

- Кабина и кузов __________________________________________________________________________________

- Рама __________________________________________________________________________________

- Электрооборудование __________________________________________________________________________________

- Трансмиссия __________________________________________________________________________________

- Тормоза __________________________________________________________________________________

- Охлаждение __________________________________________________________________________________

- Крылья подножки __________________________________________________________________________________

- Покрышки: 	1_____________ 2 ________________ 3_________________ 4 __________ 5

6 ______________ 7____________ 8__________________

- Зеркало							(_____) шт.

- Стеклоочиститель						(_____) шт.

- Огнетушитель (ОУ-5)					 (_____) шт.

- Аптечка							(_____) шт.

- Аккумулятор________________				(_____) шт.

- Противооткатное устройство (башмак)		(_____) шт.

- Аварийный знак						(_____) шт.

- Искрогаситель						(_____) шт.

- Знаки опасности на перевозку ОГ				 (_____) шт.

- Книга руководство по эксплуатации			(_____) шт.

- Газобаллонное оборудование			(_____) шт.

- На автомашине имеется следующие инструменты:

- Домкрат				(_____) шт.

- Монтировка				(_____) шт.

- Баллонный ключ			(_____) шт.

- Отвертка				(_____) шт.

- Чехол утеплитель 			(_____) шт.

- Свечной ключ			(_____) шт.

Мне, водителю известно, что принятую мной автомашину, я не имею право передать другому лицу без разрешения моего прямого непосредственного начальника.

Мне также известно, что несу ответственность за техническое состояние и сохранность принятой мною автомашины, правильную ее эксплуатацию (в соответствии с правилами).

Автомашину сдал:

Водитель:__________________ ________________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

(наименование должности)________________ ___________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

Автомашину принял:

Водитель: _________________ _________________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

«_____» _________ 20___ г.

Форма 2 «Карточка автомашины»

Карточка автомашины

1 –я страница

| Номерной знак |  |
| --- | --- |
| Категория автомашины |  |
| Регистрационный № |  |
| Марка (модель) |  |
| Тип кузова |  |
| Год выпуска |  |
| Двигатель № |  |
| Шасси (рама) № |  |
| Кузов (коляска) № |  |
| Цвет |  |
| Тех.паспорт № |  |
| Дата регистрации |  |
| Адрес гаража |  |
| Дата проведения технического осмотра |  |

2 –я страница

| Дата записи | Пробег | Виды выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 3 «Акт дефектации»

Утверждаю

Наименование (наименование)

__________ ____________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

«_____»___________20__г.

Акт дефектации

Комиссия в составе начальника (наименование подразделения)____________________________,

__________________________________________________________________________________

Водителя__________________________________________________________________________

Произвели осмотр автомашины (механизма)

Государственный номер _________________________________  Пробег ___________________

При осмотре было выявлены дефекты (износ):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Необходимы для установки запчасти:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

________________________________________________   __________________

(должность)			(Ф.И.О.)			(подпись)

________________________________________________   __________________

(должность)			(Ф.И.О.)			(подпись)

Водитель ________________________________________    __________________

(Ф.И.О.)			(подпись)

«___»___________________20___г

Приложение 9

Форма  «Журнал учета выполнения заявок от структурных подразделений

по обслуживанию (ремонту) электриком, сантехником, плотником»

«Журнал учета выполнения заявок от структурных подразделений

по обслуживанию (ремонту) электриком, сантехником, плотником»

| №п/п | Дата заявки | Наименование СП | Содержание заявки (описание неисправности и срок выполнения) | Вид неисправности | Наименование выполненных работ | Отметка о выполненных работах |  | Дата выполнения работ | Примечание (причина не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О | Роспись |  |  |

Приложение 10

Форма  «Реестр учета дефектовочных актов»

| № п/п | Дата записи | Объект | Номер дефектовочного акта | Дата акта | Результаты принятых мер по акту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 11

# Форма  «Перечень автотранспортных средств»

# Перечень автотранспортных средств

| Марка автотранспорта | ГОС. номер | Ф.И.О. водителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 12

Форма  «Заборный лист»

ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ

на выдачу ГСМ за ________ 20___г.

водитель (Ф.И.О.) _______________

автомобиль марка_______________

| Дата | Наименование ГСМ |  |  |  |  |  | Получил прописью | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АИ96 | АИ92 | Тосол | Масло моторное | Масло трансмисс. | Жидкость тормозн. |  |  |

Заведующий сектором автохозяйства             ____________       ____________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 13

Форма «Маршрутный лист»

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Водитель ________________________

Автомобиль ______________________

| Дата: | Время отправления | Время прибытия | Маршрут движения | Ф.И.О Заявителя | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 14

Форма «Сводная заявка на закупку товаров, работ и услуг»

Сводная заявка на закупку товаров, работ и услуг

_________________________________________на 20__ год

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Структурные подразделения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Начальник сервисно-хозяйственного управления  _____________   ________________

(Подпись)                     (Ф.И.О.)

Начальник ОМТО, обслуживания

административных и учебных помещений     ___________________  _______________

(Подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 15

Форма  «Техническая спецификация навыполнение работ/оказание услуг/приобретение товаров

Техническая спецификация на выполнение работ/оказание услуг/приобретение товаров

Предприятие: (наименование)

Подразделение (Заказчик) __________________________________

наименование подразделения

Утверждаю

Наименование должности (наименование организации)

__________________

(подпись	И.О. Фамилия)

«___»  ___________20___ г.

Техническая спецификация

на выполнение работ/оказание услуг/приобретение товаров

__________________________________________________________________________________

наименование работ/услуг/товаров в соответствии с планом ОГЗ

Наименование объекта: __________________________________________________________________

полное название

Характеристика объекта: __________________________________________________________________

адрес, количество и т.д.

| № п/п | Наименования работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Применяемые для ремонта материалы и оборудование

| № п/п | Наименования материалов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок выполнения работ: с _______________ до ____________

Особые условия __________________________________________________________________________________

наличие лицензий, сертификатов, особых требований по выполнению работ

Члены комиссии:

___________________ ______________ _________________________________

(Должность) 		(Подпись) 		(И.О.Фамилия)

___________________ ______________ _________________________________

(Должность) 		(Подпись) 		(И.О.Фамилия)

Приложение16

Форма «Сведения о потреблении воды»

Сведения о потреблении воды на «_____»  _____________20_____  г.

№ Абонента _____            Имя абонента (Наименование университета) № Договора …..          Телефон _______

Заявленная мощность.       Действует от «» ___________20____ г.          Потребитель должен заполнить только поле ПОКАЗАНИЕ*

| Данные за 20 ___ -год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Номер счетчика | Место нахождения | Предыдущие показания | ПОКАЗАНИЕ* | Расход за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инженер-теплотехник__________________   ____________________

(Подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение 17

Форма «Сведения о потреблении электроэнергии»

Сведения о потреблении электроэнергии на «____» _______ 20       г.

№ Абонента 94954             Имя абонента (Наименование университета) № Договора ______                Телефон 239-697, 230-694

№ Договора_______

Заявленная мощность       Действует от «»  _____________20     г.                                                                     Потребитель должен заполнить только поле ПОКАЗАНИЕ*

| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта | Улица, дом | Вид сервиса | № счетчика | Коэф фиц. | Значность | Пред показания | ПОКАЗАНИЕ* | Разница показаний | Кол-во кВт за м-ц | Доп рас- ход | Обыч- ная | Не выст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 18

Форма «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ процесса «Управление инфраструктурой и производственной средой»

(КП ОП-02)

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Расчет показателей (в соответствии с методикой п. 7.6 карты процесса)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n |  |  |  |

Выводы:–(заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Ответственное лицо: _______________________ ______________ _________________«____» 20____г.

(Должность)		(Подпись)		 (Ф.И.О.)

Рассылка: 	____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Ф.И.О., подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |